МИОКАРД-12: Нагрузочные пробы (версия 3.30 от 17.03.2010) (c)  2000, 2007  OOO "ЕСН", г. Саров, тел. (831-30)-5-78-21, www: http://www.myocard.ru'

Демонстрационная версия	

Участок: ПОЛИКЛИНИКА 1
270.  *********, гр.1953, возраст 53 года, пол:муж.
Конституция: Нормостеник
ПРОТОКОЛ ВЕЛОЭРГОМЕТРИИ
Исследование проводилось 20.11.2006 в 17:11:14 на велоэргометре.
Длительность исследования: 10:50. Регистрировались отведения : 12 стандартных
За время исследования было проанализировано 800 комплексов QRST.
Из них к артефактам отнесено 457 комплекс(а/ов) (длит. 00:04:13) - 57,1%
Сту-
пень	Фаза	Мощн.
ВТ	Начало
фазы
мин:сек	Длительн.
фазы
мин:сек	По окончании фазы	
					АД	ЧСС	
	В покое				120/ 80	62	
1. 	Нагрузка	40		03:00	130\80	101	
2. 	Нагрузка	80	03:00	02:16	150/ 80	113	
	Отдых		05:16	05:34	120/ 80	68	

Максимальный пульс 113 уд/мин был достигнут на 2-й ступени при нагрузке 80 Вт

Сту-
пень	Фаза	Мощн.
ВТ	Ж/Э	Н/Э	ST по окончании фазы (мм)	
					I	II	III	aVR	aVL	aVF	V1	V2	V3	V4	V5	V6	
	В покое				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	
1. 	Нагрузка	40	6		0,3	0,0	-0,4	0,3		0,0	0,6		0,3	0,0	0,0	0,0	
2. 	Нагрузка	80	1	1	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	-0,3		0,0	0,0	
	Отдых		14	14	-0,3	-0,2	0,0	0,3	-0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,1	
Зарегистрировано экстрасистол : 21 желудочковых, 3 наджелудочковых.

ОСНОВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель исследования: Определение толерантности к физической нагрузке.

Критерий прекращения пробы: смещение сегмента ST горизонтально на 1мм в отв.V4.

Двойное произведение 170
3 функциональный класс больных
Мощность пороговой нагрузки 80 Вт.
Рекомендации по двигательному режиму
Подьем тяжестей до 3-4 кг, на садовом участке - полив, уборка урожая, нельзя копать. Уборка квартиры (кроме мытья полов), подвижные игры до 10 мин., плаванье. Лыжи противопоказаны.
Темп ходьбы 90 шагов/мин. (4 км/ч)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА
При нагрузке и в восстановительном периоде частая желудочковая экстрасистолия,парная,парная с наджелудочковой экстрасистолией.

Подпись врача